## 1. ÜHIKHINNAD
Tabel 1. Investeeringute maksumuste arvestamisel kasutatud ühikhinnad
Ühikhind (€/jm, KM-ta)
Torustikud ja kinnistu-ühendused
Veetoru ehitamine | 100
Isevoolse kanalisatsioonitoru ehitamine | 150
Survekanalisatsioonitoru ehitamine | 100
Sademevee torustiku rajamine | 150
Vee kinnistu-ühendus | 700
Kanalisatsiooni kinnistu-ühendus | 1000
Tuletõrjeveevarustus
Tuletõrjeveemahuti rajamine/rekonstrueerimine (104 m3) | 20000
Hüdrandi rajamine | 1700
Reoveepumplad
Väike RVP pumpla kuni 5 l/s kmpl | 33000
Keskmine reoveepumpla 5-20 l/s kmpl | 35000
Suur reoveepumpla enam kui 20 l/s kmpl | 45000
Erilahendusega reoveepumpla kmpl | 50000
Elekter ja automaatika (sh kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem) reoveepumplale | 14000
Reovee puhastamine
Biotiigi rekonstrueerimine (sh settekäitlus) €/m2 | 120
Üldehitustööd
Hoone rajamine (€/m2) | 2000
Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine (killustik/kruus kate) €/m2 | 50
Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine (asfaltkate) €/m3 | 120
Piirdeaia rajamine (tsingitud võrkpaneelist, koos väravaga) €/m | 120
Puurkaev-pumplad
Puurkaevu puurimine €/m | 240
Puuraugu tamponeerimine kmpl | 5000
Üheastmelise pumpla tehnoloogia (elektriliitumine, torustikud, armatuur, küte, elekter ja automaatika) kmpl | 68000
Kaugjälgimise ja juhtimise süsteem puurkaevpumplale (kuni 20 m3/h), kmpl | 15000
Kaugjälgimise ja juhtimise süsteem puurkaevpumplale (üle 20 m3/h), kmpl | 40000
Reservuaari rajamine (plast, 50-200m3) | 20000

## 2. Lühiajaline lahtikirjutatuna
Tabel 2. Vinni valla ÜVKA lühiajalise investeeringuprogrammi projektid
Vald | Asula | Investeeringu valdkond | Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus* | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€) | Märkused
Vinni aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine, Vinni Kooli PK rekonstrueerimine
Vinni vald | Vinni |  | Vinni Kooli PK (2911) rekonstrueerimine
Vinni vald | Vinni | Vesi: rajatised | Päise maa peale toomine, soojustatud päisekaevu paigaldamine (HDPE; Ø2000) | kmpl | 1 | 3000 | 3000
Vinni vald | Vinni | Vesi: seadmed | Uue süvaveepumba paigaldamine | kmpl | 1 | 3000 | 3000
Vinni vald | Vinni | Vesi: torustik | Puurkaevu ühendamine joogiveepuhastiga | m | 50 | 100 | 5000
Vinni vald | Vinni | Vesi: rajatised | Tehnohoone lammutamine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Vinni vald | Vinni |  | Puurkaevu ühendamine joogiveepuhastiga kokku |  |  |  | 16000
Vinni vald | Vinni | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 215 | 100 | 21500
Vinni vald | Vinni | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1825 | 100 | 182500
Vinni vald | Vinni | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 5 | 700 | 3500
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 580 | 150 | 87000
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | m | 1 | 1000 | 1000
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 2350 | 150 | 352500
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 10 | 1000 | 10000
Vinni vald | Vinni | Kanal: seadmed | Reoveepumpla Vinni_RKP_003 rekonstrueerimine, piirdeaia rajamine | kmpl | 1 | 38000 | 38000
KOKKU | [6 empty] | 712000
Pajusti aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Vinni vald | Pajusti | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 480 | 100 | 48000
Vinni vald | Pajusti | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 4080 | 100 | 408000
Vinni vald | Pajusti | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 29 | 700 | 20300
Vinni vald | Pajusti | Vesi: torustik | Hüdrandi rajamine | kmpl | 4 | 1700 | 6800
Vinni vald | Pajusti | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 4150 | 150 | 622500
Vinni vald | Pajusti | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 91 | 1000 | 91000
Vinni vald | Pajusti | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 500 | 100 | 50000
Vinni vald | Pajusti | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 2 | 33000 | 66000
Vinni vald | Pajusti | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 540 | 150 | 81000
1393600
Viru-Jaagupi ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Vinni vald | Viru-Jaagupi | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 900 | 100 | 90000
Vinni vald | Viru-Jaagupi | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1215 | 100 | 121500
Vinni vald | Viru-Jaagupi | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 10 | 700 | 7000
Vinni vald | Viru-Jaagupi | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2110 | 150 | 316500
Vinni vald | Viru-Jaagupi | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 41 | 1000 | 41000
Vinni vald | Viru-Jaagupi | Kanal: torustik | Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine | m | 445 | 100 | 44500
Vinni vald | Viru-Jaagupi | Kanal: seadmed | Reoveepumplate Viru-Jaagupi_RKP_001, Viru-Jaagupi_RKP_002 ja Viru-Jaagupi_RKP_003 rekonstrueerimine (sh seadmed, elekter-automaatikaosa) | kmpl | 3 | 14000 | 42000
KOKKU | [6 empty] | 662500
Tudu reoveepumplate rekonstrueerimine
Vinni vald | Tudu | Kanal: seadmed | Reoveepumplate Tudu_RKP_001 ja Tudu_RKP_002 rekonstrueerimine | kmpl | 2 | 33000 | 66000
KOKKU | [6 empty] | 66000
Roela ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Vinni vald | Roela | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 460 | 100 | 46000
Vinni vald | Roela | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1240 | 100 | 124000
Vinni vald | Roela | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 6 | 700 | 4200
Vinni vald | Roela | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 405 | 150 | 60750
Vinni vald | Roela | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 415 | 150 | 62250
Vinni vald | Roela | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 10 | 1000 | 10000
Vinni vald | Roela | Kanal: seadmed | Reoveepumplate Roela_RKP_001, Roela_RKP_002 ja Roela_RKP_003 elektri- ja automaatikaosa ning seadmete uuendamine | kmpl | 3 | 14000 | 42000
Vinni vald | Roela |  | Roela reoveepuhasti rekonstrueerimine (250 IE) sh: | m |  |  | 379000 | AS EVV TÜT grupp 2 (50…299 IE)
Vinni vald | Roela | Kanal: rajatised | Olemasoleva reoveepuhasti likvideerimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Vinni vald | Roela | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti rajatised | kmpl | 1 | 180000 | 180000
Vinni vald | Roela | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 80000 | 80000
Vinni vald | Roela | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Roela | Kanal: rajatised | Teenindushoone | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Roela | Kanal: rajatised | Biotiikide puhastamine (1760 m2) | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Roela | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (tehniline vesi reoveepuhastile) | m | 140 | 100 | 14000
KOKKU | [6 empty] | 728200
Kadila ühisveevärgi arendustööd
Vinni vald | Kadila | Vesi: rajatised | Puurkaevu rajamine | kmpl | 1 | 60000 | 60000
Vinni vald | Kadila | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti (Q=8,6 m3/d) rajamine (raua- ja mangaaniärastus, UV-seade) | kmpl | 1 | 35000 | 35000 | AS EVV TÜT tüüp 2
Vinni vald | Kadila | Vesi: rajatised | II astme mahutite rajamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Kadila | Vesi: seadmed | Seadmed ning elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 25000 | 25000
Vinni vald | Kadila | Vesi: rajatised | Tehnohoone rajamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Kadila | Vesi: rajatised | Piirdeaia rajamine | m | 50 | 120 | 6000
Vinni vald | Kadila | Vesi: rajatised | Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine | m2 | 150 | 50 | 7500
Vinni vald | Kadila | Vesi: rajatised | Kadila PK (2888) likvideerimine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Vinni vald | Kadila |  | Puurkaevu ja joogiveepuhasti rajamine kokku |  |  |  | 178500
Vinni vald | Kadila | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 210 | 100 | 21000
Vinni vald | Kadila | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 1 | 700 | 700
Vinni vald | Kadila | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 590 | 100 | 59000
KOKKU | [6 empty] | 259200
Vetiku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Vinni vald | Vetiku | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 455 | 100 | 45500
Vinni vald | Vetiku | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 300 | 100 | 30000
Vinni vald | Vetiku | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 9 | 700 | 6300
Vinni vald | Vetiku | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 710 | 150 | 106500
Vinni vald | Vetiku | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 14 | 1000 | 14000
Vinni vald | Vetiku |  | Vetiku reoveepuhasti rekonstrueerimine (100 IE), sh: |  |  |  | 232000 | AS EVV TÜT grupp 2: 50…299 IE
Vinni vald | Vetiku | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaseadmed | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Vetiku | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti seadmed | kmpl | 1 | 80000 | 80000
Vinni vald | Vetiku | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti mahutite rajamine | kmpl | 1 | 90000 | 90000
Vinni vald | Vetiku | Kanal: rajatised | Teenindushoone | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Vetiku | Kanal: rajatised | Olemasoleva reoveepuhasti likvideerimine | kmpl | 1 | 12000 | 12000
KOKKU | [6 empty] | 434300
Küti küla ühisveevärgi rekonstrueerimine
Vinni vald | Küti | Vesi: seadmed | Tehnoloogiliste seadmete uuendamine, elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Küti | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti (Q=5,5 m3/d) rajamine (raua- ja mangaaniärastus, UV-seade) | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Küti | Vesi: rajatised | II astme mahutite rajamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000 | AS EVV TÜT tüüp 2
Vinni vald | Küti | Vesi: rajatised | Teenindushoone rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Küti | Vesi: rajatised | Piirdeaia rajamine | m | 45 | 120 | 5400
Vinni vald | Küti | Vesi: rajatised | Kanalisatsioonitorustiku rajamine (uhtevee tarbeks) | m | 190 | 150 | 28500
Vinni vald | Küti | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 985 | 100 | 98500
KOKKU | [6 empty] | 207400
Kulina joogiveepuhasti rekonstrueerimine
Vinni vald | Kulina | Vesi: seadmed | Tehnoloogiliste seadmete uuendamine, elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Kulina | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti rajamine (raua- ja mangaaniärastus, UV-seade) | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Kulina | Vesi: rajatised | II astme mahutite rajamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000 | AS EVV TÜT tüüp 2
Vinni vald | Kulina | Vesi: rajatised | Teenindushoone rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Kulina | Vesi: rajatised | Uhtevee tarbeks imbsüsteem | kmpl | 1 | 15000 | 15000
KOKKU | [6 empty] | 90000
Piira ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Vinni vald | Piira | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 1655 | 100 | 165500
Vinni vald | Piira | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 140 | 100 | 14000
Vinni vald | Piira | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduse rajamine | kmpl | 17 | 700 | 11900
Vinni vald | Piira | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 1235 | 150 | 185250
Vinni vald | Piira | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 22 | 1000 | 22000
Vinni vald | Piira | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 2 | 33000 | 66000
Vinni vald | Piira | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 595 | 100 | 59500
KOKKU | [6 empty] | 524150
Inju küla ühisveevärgi rekonstrueerimine
Vinni vald | Inju |  | Puurkaevu ja joogiveepuhasti rajamine
Vinni vald | Inju | Vesi: rajatised | Puurkaevu rajamine | kmpl | 1 | 50000 | 50000
Vinni vald | Inju | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti rajamine (raua- ja mangaaniärastus, UV-seade) | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Inju | Vesi: rajatised | II astme mahutite rajamine | kmpl | 1 | 10000 | 10000 | AS EVV TÜT tüüp 2
Vinni vald | Inju | Vesi: seadmed | Seadmed ning elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Inju | Vesi: rajatised | Tehnohoone rajamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Vinni vald | Inju | Vesi: rajatised | Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine | m2 | 100 | 120 | 12000 | 0.7
Vinni vald | Inju |  | Puurkaevu (kat nr 5545) tamponeerimine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Vinni vald | Inju |  | Puurkaevu ja joogiveepuhasti rajamine kokku |  |  |  | 132000
Vinni vald | Inju | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 340 | 100 | 34000
Vinni vald | Inju | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 400 | 100 | 40000
Vinni vald | Inju | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 7 | 700 | 4900
Vinni vald | Inju | Vesi: torustik | Avaliku veevõtukoha rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 6000 | 6000
KOKKU | [6 empty] | 216900
Laekvere ÜVK laiendamine ja joogiveepuhasti rajamine PK 3785 juurde
Vinni vald | Laekvere | Vesi: seadmed | Veetöötlusseadmete paigaldamine koos vajalike lisaseadmetega (Q=36 m3/d) | kmpl | 1 | 65000 | 65000
Vinni vald | Laekvere | Vesi: seadmed | Elektri- ja automaatikaosa |  | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Laekvere |  | Joogiveepuhasti rajamine kokku |  |  |  | 85000
Vinni vald | Laekvere | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 490 | 100 | 49000
Vinni vald | Laekvere | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 4 | 700 | 2800
Vinni vald | Laekvere | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 105 | 100 | 10500
Vinni vald | Laekvere | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 2 | 1000 | 2000
KOKKU | [6 empty] | 149300
Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine ja ÜVK laiendamine
Vinni vald | Muuga | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 825 | 100 | 82500
Vinni vald | Muuga | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 10 | 700 | 7000
Vinni vald | Muuga | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 210 | 150 | 31500
Vinni vald | Muuga | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 9 | 1000 | 9000
Vinni vald | Muuga |  | Muuga reoveepuhasti (207 IE) rekonstrueerimine, sh: |  |  |  | 185000 | AS EVV TÜT grupp 2: 50…299 IE
Vinni vald | Muuga | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 80000 | 80000
Vinni vald | Muuga | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Muuga | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Vinni vald | Muuga | Kanal: rajatised | Biotiikide puhastamine (2550 m2) | kmpl | 1 | 40000 | 40000
KOKKU | [6 empty] | 315000
Ulvi ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Vinni vald | Ulvi | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 810 | 100 | 81000
Vinni vald | Ulvi | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 2145 | 100 | 214500
Vinni vald | Ulvi | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 4 | 700 | 2800
Vinni vald | Ulvi | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 265 | 150 | 39750
Vinni vald | Ulvi | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 2015 | 150 | 302250
Vinni vald | Ulvi | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 7 | 1000 | 7000
Vinni vald | Ulvi | Kanal: torustik | Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine | m | 490 | 100 | 49000
Vinni vald | Ulvi | Kanal: seadmed | Reoveepumplate Ulvi_RKP_001, Ulvi_RKP_002 ja Ulvi_RKP_003 rekonstrueerimine | kmpl | 3 | 33000 | 99000
Vinni vald | Ulvi |  | Ulvi reoveepuhasti (290 IE) rekonstueerimine, sh: |  |  |  | 338000 | AS EVV TÜT grupp 2: 50…299 IE
Vinni vald | Ulvi | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti rajatised | kmpl | 1 | 90000 | 90000
Vinni vald | Ulvi | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 80000 | 80000
Vinni vald | Ulvi | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Ulvi | Kanal: rajatised | Tehnohoone rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Ulvi | Kanal: rajatised | Olemasoleva reoveepuhasti likvideerimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Vinni vald | Ulvi | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (tehniline vesi reoveepuhasti jaoks) | m | 630 | 100 | 63000
Vinni vald | Ulvi | Kanal: rajatised | Biotiikide puhastamine (1650 m2) | kmpl | 1 | 30000 | 30000
KOKKU | [6 empty] | 1133300
LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KOKKU | [6 empty] | 6891850
Vinni Vallavalitsuse investeering
Vinni tööstusala investeering**
Vinni vald | Vinni | Vesi: torustik | Veetorustik (De40…110)*** | m | 2111 | 80 | 168880
Vinni vald | Vinni | Vesi: torustik | Olemasoleva veetorustiku likvideerimine | m | 1638 | 10 | 16380
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Isevoolne kanalisatsioonitorustik (De160mm PVC) | m | 1165 | 130 | 151450
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Olemasoleva kanalisatsioonitorustiku likvideerimine | m | 694 | 10 | 6940
Vinni vald | Vinni | Sademeveekanalisatsioon | Rekonstrueeritav sademevee kanalisatsioonitorustik De160…400 PP | m | 692 | 140 | 96880
Vinni vald | Vinni | Sademeveekanalisatsioon | Sademevee tiigi rajamine | kmpl | 1 | 19000 | 19000
Vinni vald | Vinni | Sademeveekanalisatsioon | Olemasoleva betoonist sademevee tiigi ja šahti likvideerimine | kmpl | 1 | 14000 | 14000
Vinni vald | Vinni | Sademeveekanalisatsioon | Sademevee immutuskastidest süsteemi rajamine 180 m3 | kmpl | 1 | 18600 | 18600
Vinni vald | Vinni | Sademeveekanalisatsioon | Olemasoleva sademevee torustiku likvideerimine | m | 541 | 10 | 5410
Vinni vald | Vinni | Teenused | Teenused (omanikujärelevalve, projekteerimine sh TVM ja sademeveesüsteemid) | kmpl | 42376 | 1 | 42376
KOKKU | [6 empty] | 539916
*Kõik antud võimsused on hinnangulised ja täpsustatakse projekteerimise käigus
**Projekti hulka kuulub töölehel 5. Tuletõrjevesi Vinni aleviku tuletõrjeveemahuti rajamine
***Vinni tööstusala investeeringu puhul kasutatavad ühikhinnad vastavad kinnitatud projekti eelarvele.

## 3. Pikaajaline lahtikirjutatuna
Tabel 3. Vinni valla ÜVKA pikaajalise investeeringuprogrammi projektid
Vald | Asula | Investeeringu valdkond | Investeeringu nimetus | ÜHIK | KOGUS | ÜHIKHIND (€) | MAKSUMUS KOKKU (€) | Märkused
Vinni aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 80 | 150 | 12000
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 770 | 150 | 115500
Vinni vald | Vinni | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 2 | 1000 | 2000
KOKKU | [6 empty] | 129500
Pajusti aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine
Vinni vald | Pajusti | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1560 | 150 | 234000
Vinni vald | Pajusti | Kanal: seadmed | Reoveepumpla Pajusti_RKP_001 elektri- ja automaatikaosa ning seadmete rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 14000 | 14000
KOKKU | [6 empty] | 248000
Tudu aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Vinni vald | Tudu |  | Tudu joogiveepuhasti rekonstrueerimine:
Vinni vald | Tudu | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti (Q=18 m3/d) seadmete uuendamine | kmpl | 1 | 40000 | 40000
|  | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Tudu | Vesi: rajatised | Töödeldud vee mahutite rajamine, II aste | kmpl | 1 | 30000 | 30000 | AS EVV TÜT tüüp 3
Vinni vald | Tudu |  | Tudu joogiveepuhasti rekonstrueerimine kokku: |  |  |  | 90000
Vinni vald | Tudu | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 3520 | 100 | 352000
Vinni vald | Tudu | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 145 | 100 | 14500
Vinni vald | Tudu | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 62 | 700 | 43400
Vinni vald | Tudu | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 3010 | 150 | 451500
Vinni vald | Tudu | Kanal: torustik | Kanali kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 70 | 1000 | 70000
Vinni vald | Tudu | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 110 | 100 | 11000
Vinni vald | Tudu | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
Vinni vald | Tudu |  | Tudu reoveepuhasti (250 IE) rekonstrueerimine, sh: |  |  |  | 358000 | AS EVV TÜT grupp 2
Vinni vald | Tudu | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti rajatised | kmpl | 1 | 180000 | 180000
Vinni vald | Tudu | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 80000 | 80000
Vinni vald | Tudu | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Tudu | Kanal: seadmed | Teenindushoone | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Tudu | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (reoveepuhasti tehniline vesi) | m | 230 | 100 | 23000
Vinni vald | Tudu | Kanal: rajatised | Olemasoleva puhasti likvideerimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
KOKKU | [6 empty] | 1423400
Roela joogiveepuhastite rekonstrueerimine
Vinni vald | Roela | Vesi: seadmed | Roela kooli joogiveepuhasti (Q=25 m3/d) seadmete uuendamine | kmpl | 1 | 50000 | 50000
Vinni vald | Roela | Vesi: seadmed | Elektri-automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Roela | Vesi: rajatised | Töödeldud vee mahutite rajamine, II aste | kmpl | 1 | 30000 | 30000 | AS EVV TÜT tüüp 3
|  |  | Roela Kooli joogiveepuhasti kokku |  |  |  | 100000
Vinni vald | Roela | Vesi: seadmed | Roela Keskuse joogiveepuhasti (Q=25 m3/d) seadmete uuendamine | kmpl | 1 | 50000 | 50000
Vinni vald | Roela | Vesi: seadmed | Elektri-automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Roela | Vesi: rajatised | Töödeldud vee mahutite rajamine, II aste | kmpl | 1 | 30000 | 30000
|  |  | Roela keskuse joogiveepuhasti kokku |  |  |  | 100000
KOKKU | [6 empty] | 200000
Laekvere joogiveepuhasti ja reoveepuhasti rekonstrueerimine
Vinni vald | Laekvere | Vesi: seadmed | Laekvere keskasula PK joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Laekvere | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti seadmete uuendamine (Q=36 m3/d) | kmpl | 1 | 65000 | 65000
Vinni vald | Laekvere | Vesi: rajatised | II astme mahutite rajamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000 | AS EVV TÜT tüüp 3
Vinni vald | Laekvere |  | Kokku |  |  |  | 115000
Vinni vald | Laekvere | Kanal: seadmed | Laekvere reoveepuhasti (600 IE) rekonstrueerimine, sh: |  |  |  | 580000 | AS EVV TÜT grupp 3
Vinni vald | Laekvere | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti rajatised | kmpl | 1 | 240000 | 240000
Vinni vald | Laekvere | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 160000 | 160000
Vinni vald | Laekvere | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Laekvere | Kanal: rajatised | Tehnohoone rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Laekvere | Kanal: seadmed | Purgla rekonstrueerimine poolautomaatseks purglaks | kmpl | 1 | 120000 | 120000
KOKKU | [6 empty] | 695000
Moora joogiveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimine
Vinni vald | Moora | Vesi: seadmed | Moora joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Moora | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti seadmete uuendamine (Q= 4 m3/d) | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Moora | Kanal: seadmed | Reoveepumplate Moora_RKP_001 ja Moora_RKP_002 elektri- ja automaatikaosa ning seadmete uuendamine | kmpl | 2 | 14000 | 28000
KOKKU | [6 empty] | 68000
Muuga joogiveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimine ning ÜVK laiendamine
Vinni vald | Muuga | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Muuga | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti seadmete uuendamine (Q=10,6 m3/d) | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Muuga | Kanal: seadmed | Reoveepumplate Muuga_RKP_001 ja Muuga_RKP_002 rekonstrueerimine (elektri- ja automaatikaosa, seadmed) | kmpl | 2 | 14000 | 28000
KOKKU | [6 empty] | 78000
Rahkla joogiveepuhasti rekonstrueerimine
Vinni vald | Rahkla | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Rahkla | Vesi: rajatised | Joogiveepuhasti seadmete uuendamine (Q= 4,5m3/d) | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Rahkla | Vesi: rajatised | Uhtevee imbsüsteemi rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
KOKKU | [6 empty] | 55000
Paasvere joogiveepuhasti rekonstrueerimine
Vinni vald | Paasvere | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Paasvere | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti seadmete uuendamine (Q= 3m3/d) | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Paasvere | Vesi: rajatised | Uhtevee imbsüsteemi rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
KOKKU | [6 empty] | 55000
Ulvi joogiveepuhasti rekonstrueerimine
Vinni vald | Ulvi | Vesi: seadmed | Ulvi joogiveepuhasti seadmete uuendamine (Q= 20m3/d) | kmpl | 1 | 40000 | 40000
Vinni vald | Ulvi | Vesi: seadmed | Ulvi joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Ulvi | Vesi: rajatised | II astme mahutite rajamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000 | AS EVV TÜT tüüp 3
Vinni vald | Ulvi | Vesi: rajatised | Teenindushoone rekonstrueerimine välisilme säilitamisega | kmpl | 1 | 15000 | 15000
KOKKU | [6 empty] | 105000
Venevere joogiveepuhasti rekonstrueerimine
Vinni vald | Venevere | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti (Q=3,5m3/d) seadmete uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Venevere | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Vinni vald | Venevere | Vesi: rajatised | Uhtevee imbsüsteemi rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
55000
Lepiku PK joogiveepuhasti rajamine
Vinni vald | Lepiku | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti (Q=2 m3/d) rajamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
KOKKU | [6 empty] | 20000
Kaugloetavate veearvestite väljavahetamine Vinni valla asulates
Vinni vald | Inju | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 7 | 135 | 945
Vinni vald | Kadila | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 23 | 135 | 3105
Vinni vald | Kakumäe | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 28 | 135 | 3780
Vinni vald | Kellavere | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 2 | 135 | 270
Vinni vald | Kulina | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 7 | 135 | 945
Vinni vald | Küti | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 9 | 135 | 1215
Vinni vald | Laekvere | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 74 | 135 | 9990
Vinni vald | Moora | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 24 | 135 | 3240
Vinni vald | Muuga | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 31 | 135 | 4185
Vinni vald | Mäetaguse | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 2 | 135 | 270
Vinni vald | Paasvere | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 16 | 135 | 2160
Vinni vald | Pajusti | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 143 | 135 | 19305
Vinni vald | Piira | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 67 | 135 | 9045
Vinni vald | Rahkla | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 20 | 135 | 2700
Vinni vald | Roela | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 20 | 135 | 2700
Vinni vald | Salutaguse | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 2 | 135 | 270
Vinni vald | Tudu | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 33 | 135 | 4455
Vinni vald | Ulvi | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 50 | 135 | 6750
Vinni vald | Venevere | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 15 | 135 | 2025
Vinni vald | Vetiku | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 19 | 135 | 2565
Vinni vald | Vinni | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 92 | 135 | 12420
Vinni vald | Viru-Jaagupi | Vesi: seadmed | Kaugloetavate arvestite vahetamine | kmpl | 63 | 135 | 8505
KOKKU | [6 empty] | 100845
PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KOKKU | [6 empty] | 3232745
Vinni Vallavalitsuse investeering
Küti ühiskanalisatsiooni rajamine
Vinni vald | Küti | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 515 | 150 | 77250
Vinni vald | Küti | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 105 | 100 | 10500
Vinni vald | Küti | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
Vinni vald | Küti | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 14 | 1000 | 14000
Vinni vald | Küti |  | Reoveepuhasti rajamine (115 IE), sh: |  |  |  | 228500
Vinni vald | Küti | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaseadmed | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Vinni vald | Küti | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti seadmed | kmpl | 1 | 80000 | 80000
Vinni vald | Küti | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti mahutite rajamine | kmpl | 1 | 90000 | 90000
Vinni vald | Küti | Kanal: rajatised | Teenindushoone | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Vinni vald | Küti | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (reoveepuhasti tehniline vesi) | m | 135 | 100 | 13500
KOKKU | [6 empty] | 363250
*Kõik antud võimsused on hinnangulised ja täpsustatakse projekteerimise käigus

## 4. KOOND
Tabel 4. Vinni valla ÜVKA lühiajalise ja pikaajalise investeeringuprogrammi koondtabel
Jrk nr | Asula |  | Investeeringu maksumus | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 |  |  |  |  | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 | [7 empty] | Lühiajaline kokku | Pikaajaline kokku | KÕIK KOKKU
|  | Investeering |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
1. Investeeringud AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
1 | Vinni | Vinni aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine, Vinni Kooli PK rekonstrueerimine | 712000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 712000 | 712000 | 0 | 712000
2 | Pajusti | Pajusti aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 1393600 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 418080; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2026: 975520 | 1393600 | 0 | 1393600
3 | Viru-Jaagupi | Viru-Jaagupi ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 662500 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2023: 66250; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 596250 | 662500 | 0 | 662500
4 | Tudu | Tudu reoveepumplate rekonstrueerimine | 66000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2023: 66000 | 66000 | 0 | 66000
5 | Roela | Roela ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 728200 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2026: 728200 | 728200 | 0 | 728200
6 | Kadila | Kadila ühisveevärgi arendustööd | 259200 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 51840; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 207360 | 259200 | 0 | 259200
7 | Vetiku | Vetiku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 434300 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2027: 434300 | 434300 | 0 | 434300
8 | Küti | Küti küla ühisveevärgi rekonstrueerimine | 207400 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 207400 | 207400 | 0 | 207400
9 | Kulina | Kulina joogiveepuhasti rekonstrueerimine | 90000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2023: 90000 | 90000 | 0 | 90000
10 | Piira | Piira ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 524150 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 524150 | 524150 | 0 | 524150
11 | Inju | Inju küla ühisveevärgi rekonstrueerimine | 216900 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 216900 | 216900 | 0 | 216900
12 | Laekvere | Laekvere ÜVK laiendamine ja joogiveepuhasti rajamine PK 3785 juurde | 149300 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 149300 | 149300 | 0 | 149300
13 | Muuga | Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine ja ÜVK laiendamine | 315000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 315000 | 315000 | 0 | 315000
14 | Ulvi | Ulvi ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 1133300 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2026: 56665; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2027: 1076635 | 1133300 | 0 | 1133300
| Lühiajaline investeeringuprogramm kokku |  | 6891850
15 | Vinni | Vinni aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine | 129500 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 129500 | 0 | 129500 | 129500
16 | Pajusti | Pajusti aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine | 248000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 248000 | 0 | 248000 | 248000
17 | Tudu | Tudu aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 1423400 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 142340; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2029: 1281060 | 0 | 1423400 | 1423400
18 | Roela | Roela joogiveepuhastite rekonstrueerimine | 200000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 200000 | 0 | 200000 | 200000
19 | Laekvere | Laekvere joogiveepuhasti ja reoveepuhasti rekonstrueerimine | 695000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 695000 | 0 | 695000 | 695000
20 | Moora | Moora joogiveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimine | 68000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 68000 | 0 | 68000 | 68000
21 | Muuga | Muuga joogiveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimine ning ÜVK laiendamine | 78000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 78000 | 0 | 78000 | 78000
22 | Rahkla | Rahkla joogiveepuhasti rekonstrueerimine | 55000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 55000 | 0 | 55000 | 55000
23 | Paasvere | Paasvere joogiveepuhasti rekonstrueerimine | 55000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 55000 | 0 | 55000 | 55000
24 | Ulvi | Ulvi joogiveepuhasti rekonstrueerimine | 105000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 105000 | 0 | 105000 | 105000
25 | Venevere | Venevere joogiveepuhasti rekonstrueerimine | 55000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2031: 55000 | 0 | 55000 | 55000
26 | Lepiku | Lepiku PK joogiveepuhasti rajamine | 20000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2031: 20000 | 0 | 20000 | 20000
27 | Vinni valla asulad | Kaugloetavate veearvestite väljavahetamine Vinni valla asulates | 100845 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 50422.5; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2033: 50422.5 | 0 | 100845 | 100845
| Pikaajaline investeeringuprogramm kokku |  | 3232745
| KOKKU |  | 10124595 | 222250 | 1389140 | 2009140 | 1760385 | 1510935 | 1215340 | 1281060 | 610922.5 | 75000 | 0 | 50422.5 | 0 | 0 | 6891850 | 3232745 | 10124595
2. Vinni Vallavalitsuse investeeringud
Jrk nr | Asula | Investeering | Investeeringu maksumus | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Lühiajaline kokku | Pikaajaline kokku | Kõik kokku
1 | Vinni | Vinni tööstusala investeering** | 539916 | 2023: 53991.6; 2024: 485924.4 | 539916 | 0 | 539916
2 | Küti | Küti ühiskanalisatsiooni rajamine | 363250 | 2029: 363250 | 0 | 363250 | 363250
| KOKKU |  | 903166 | 53991.6 | 485924.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539916 | 363250 | 903166
** Projekti koosseisu kuuluvad lisaks töölehel 5. Tuletõrjevesi ja sademevesi toodud Vinni aleviku investeeringud. ÜVK kava eelarve ei sisalda antud projekti raames tööstusala teede rajamisse ja rekonstrueerimisse teostatavaid investeeringuid.

## 5. Tuletõrjevesi
Tabel 5. Vinni valla investeeringud tuletõrjeveevarustusse ja sademeveesüsteemidesse
Nr | Asula | Projekti nimetus | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | KOKKU
Tuletõrjeveevarustus
1. | Vinni | Tuletõrjeveemahuti rajamine (4x54 m3) hüdrandiga tööstusala investeeringu raames | 2024: 52000 | 52000
2. | Kadila | Tuletõrjeveemahuti rajamine (104 m3) ja täitmistorustik | 2030: 25000 | 25000
3. | Kadila | Tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine (100 m3) | 2027: 10000 | 10000
4. | Roela | Tuletõrjeveemahuti rajamine (104 m3) ja täitmistorustik | 2028: 20000 | 20000
5. | Vetiku | Tuletõrje veevõtukoha rajamine (kuivhüdrant, tähistus) | 2026: 10000 | 10000
6. | Küti | Tuletõrjeveemahuti rajamine (104 m3) | 2029: 20000 | 20000
7. | Kulina | Tuletõrjeveemahuti rajamine (104 m3) | 2031: 20000 | 20000
8. | Inju | Tuletõrjeveemahuti rajamine (104 m3) | 2025: 20000 | 20000
9. | Ulvi | Tuletõrje veevõtukoha rajamine | 2026: 10000 | 10000
|  | KOKKU | 0 | 52000 | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 | 20000 | 25000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000